| 附件1 佛山市绿色建材目录（第四十六批） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 技术类别 | 进入目录形式 |
| 1 | 硅酮耐候密封胶 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 硅宝998 | 结构材料/围护结构材料/硅酮密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 2 | 硅宝997中性硅酮石材密封胶 |  | 500ml/条 | 结构材料/围护结构材料/硅酮密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 3 | 硅宝556门窗用中性硅酮耐候密封胶 |  | 500ml/条 | 结构材料/围护结构材料/其他密封胶 | 绿色建材/产品认证 |
| 4 | 多乐士专业工程质感涂料 | 阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司 | A656 | 装修材料/墙面材料/涂料 | 绿色建材/产品认证 |
| 5 | 多乐士专业天然真石漆192 |  | A192 | 装修材料/墙面材料/涂料 | 绿色建材/产品认证 |
| 6 | ARDEX R2E 无溶剂型环氧树脂底涂 | 亚地斯建材（上海）有限公司 | ARDEX R2E ；30kg/组 | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 绿色建材/产品认证 |
| 7 | ARDEX R25E无溶剂环氧自流平 |  | R25E 24kg/组 | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 绿色建材/产品认证 |
| 8 | ARDEX R35E 无溶剂环氧涂层 |  | ARDEX R35E 25kg/组 | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 绿色建材/产品认证 |
| 9 | 连体坐便器 | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | SACL108K | 装修材料/五金卫浴 | 绿色建材/产品认证 |
| 10 | 闸阀Z41X | 福思特阀门集团有限公司 | PN6（DN50-DN900)、PN10（DN50-DN900）、PN16（DN50-DN900）、PN25（DN50-DN400） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 11 | 闸阀Z45X |  | PN6（DN50-DN900)、PN10（DN50-DN900）、PN16（DN50-DN900）、PN25（DN50-DN400） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 12 | 闸阀Z81X |  | PN6（DN50-DN300）、PN10（DN50-DN300）、PN16（DN50-DN300）、PN25（DN50-DN300） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 13 | 闸阀Z45W |  | PN6（DN50-DN300）、PN10（DN50-DN300）、PN16（DN50-DN300）、PN25（DN50-DN300） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 14 | 闸阀Z85X |  | PN6（DN50-DN300）、PN10（DN50-DN300）、PN16（DN50-DN300）、PN25（DN50-DN300） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 15 | 闸阀ZSZF4 |  | PN16（DN65-DN300） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 16 | 闸阀ZSZF8 |  | PN16（DN65-DN250） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 17 | 闸阀ZSXZF8 | 福思特阀门集团有限公司 | PN16（DN65-DN200） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 18 | 闸阀ZSXZF4 |  | PN16（DN50-DN200） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 19 | 闸阀J11X |  | PN16（DN50-DN65） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 20 | 闸阀Z15X |  | PN16（DN50-DN100） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 21 | 蝶阀D341X |  | PN10（DN50-DN1600）、PN16（DN50-DN1600）、PN25（DN50-DN1600） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 22 | 蝶阀D343X |  | PN10（DN50-DN1600）、PN16（DN50-DN1600）、PN25（DN50-DN1600） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 23 | 蝶阀D342X |  | PN10（DN50-DN1600）、PN16（DN50-DN1600）、PN25（DN50-DN1600） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 24 | 蝶阀D371X |  | PN10（DN50-DN800）、PN16（DN50-DN800）、PN25（DN50-DN800） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 25 | 蝶阀D81X |  | PN10（DN50-DN150）、PN16（DN50-DN150）、PN25（DN50-DN150） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 26 | 蝶阀D381X | 福思特阀门集团有限公司 | PN10（DN50-DN300）、PN16（DN50-DN300）、PN25（DN50-DN300） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 27 | 蝶阀ZSDF8 |  | PN16（DN65-DN200） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 28 | 蝶阀ZSXDF8 |  | PN16（DN65-DN200） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 29 | 蝶阀ZSXDF7 |  | PN16（DN50-DN200） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 30 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 日丰新材有限公司 | 0.6MPa（dn110mm～dn1200mm） 0.8MPa（dn40mm～dn1200mm） 1.0MPa（dn32mm～dn1000mm） 1.25MPa（dn25mm～dn800mm） 1.6MPa（dn20mm～dn800mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 31 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 |  | S2.5（dn20mm～dn160mm） S3.2（dn20mm～dn160mm） S4（dn20mm～dn160mm） S5（dn20mm～dn160mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 32 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管件 |  | S2.5（dn20mm～dn160mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 33 | 给水用聚乙烯(PE)管件（类型：热熔承插） | 日丰新材有限公司 | PE100： 1.6MPa（dn20mm～dn110mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 34 | HDPE双壁波纹管材 |  | SN8(dn200mm-dn800mm) 、SN10(dn200mm-dn800mm) | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证专家评审通过 |
| 35 | HDPE缠绕结构壁B型克拉管 |  | SN8（dn300mm～dn1600mm）、 SN12.5（dn300mm～dn1600mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 36 | 预制直埋PE-RT管（Ⅱ） |  | S5（dn32mm～dn450mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证 绿色建材/产品认证专家评审通过 |
| 37 | PVC-UH高性能给水管 |  | PN0.63（dn110mm～dn800mm）、 PN0.8（dn110mm～dn800mm）、 PN1.0（dn110mm～dn800mm）、 PN1.25（dn110mm～dn630mm）、 PN1.6（dn110mm～dn500mm） 、PN2.5（dn110mm～dn200mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 38 | PVC-UH高性能低压排污排水管 |  | SN2（dn160mm～dn800mm）、 SN4（dn200mm～dn800mm）、 SN8（dn200mm～dn800mm）、 SN12.5（dn200mm～dn800mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 39 | PVC-U轴向中空壁无压埋地排水管 | 日丰新材有限公司 | SN2（dn200mm～dn800mm）、 SN4（dn200mm～dn800mm）、 SN8（dn200mm～dn630mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 40 | 给水用聚乙烯(PE)管件（类型： 热熔对接） |  | PE100： 0.6MPa（dn50mm～dn630mm）、1.0MPa（dn50mm～dn630mm）、1.25MPa（dn50mm～dn630mm）、1.6MPa（dn50mm～dn630mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 41 | 给水用聚乙烯(PE)管件（类型： 电熔） |  | PE100： 1.6MPa（dn32mm～dn630mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 42 | 给水用聚乙烯(PE)管件（类型： 法兰） |  | PE100： 1.6MPa（dn50mm～dn630mm）、1.0MPa（dn50mm～dn630mm） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 43 | 给水用聚乙烯(PE)管件（类型：构造焊制 ） |  | PE100： 0.6MPa（dn200mm～dn800mm）、 0.8MPa（dn200mm～dn800mm）、1.0MPa（dn200mm～dn800mm）、1.6MPa（dn200mm～dn800mm) | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 44 | 多联式空调机组 | 珠海格力电器股份有限公司 | GMV-252W/J、GMV-280W/J、GMV-335W/J、GMV-400W/J、GMV-450W/J、GMV-504W/J、GMV-560W/J、GMV-615W/J、GMV-680W/J、GMV-730W/J、GMV-785W/J、GMV-850W/J、GMV-900W/J、GMV-952W/J、GMV-1010W/J、GMV-1065W/J、GMV-1100W/J | 设备设施/暖通空调/冷热源设备 | 绿色建材/产品认证 |
| 45 | 多联式空调机组 |  | GMV-252WM/X1、GMV-280WM/X1、GMV-335WM/X1、GMV-400WM/X1、GMV-450WM/X1、GMV-504WM/X1、GMV-560WM/X1、GMV-615WM/X1、GMV-680WM/X1 | 设备设施/暖通空调/冷热源设备 | 绿色建材/产品认证 |
| 46 | 低压无功功率补偿装置GGJ | 广东辰信电气有限公司 | GGJ | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 47 | 高/低压预装式变电站 |  | YBM-12/0.4-630 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 48 | 母线槽CCX系列 |  | CCX-4000A | 设备设施/建筑电气/母线槽 | 专家评审通过 |
| 49 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 |  | KYN28-12/1250-31.5 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 50 | 箱型交流金属封闭环网开关设备 | 广东辰信电气有限公司 | HXGN□-12/630-25 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 51 | 箱型交流金属封闭环网开关设备 |  | HXGN□-12/125-31.5 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 52 | 交流低压抽出式配电柜 | 广东珠江开关有限公司 | GCK | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 53 | 交流低压抽出式配电柜 |  | MNS | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 54 | 交流低压配电柜 |  | GGD | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 55 | 低压无功功率补偿装置 |  | ZKBD | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 56 | 低压无功功率补偿装置 |  | ZKBJ | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 57 | 住户开关照明箱 | 广东澳升能源科技有限公司 | PZ30 | 设备设施/建筑电气/电气照明 | 专家评审通过 |
| 58 | 金属电表箱 |  | JDBX | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 59 | 智能配电箱 | 广东澳升能源科技有限公司 | WSC-CPU-220 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 60 | 抽出式开关柜 | 广东南冠电气有限公司 | GCK | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 61 | 住户开关照明箱 |  | PZ30 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 62 | 低压配电箱 |  | XM | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 63 | 动力柜 |  | XL-21 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 64 | 热浸镀锌无缝钢管 | 广东华捷钢管实业有限公司 | DN34×3.5~DN219×6.0 | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 专家评审通过 |
| 65 | ARDEX RCP310 环氧面漆 | 亚地斯建材（上海）有限公司 | ARDEX RCP310 环氧面漆 | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |
| 66 | ARDEX RCP210 环氧底涂 |  | ARDEX RCP210 环氧底涂 | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |
| 67 | R70P 自流型中承载聚氨酯砂浆 | 亚地斯建材（上海）有限公司 | -- | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |
| 68 | Ardex R90P 馒整重承载聚氨酯砂浆 |  | -- | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |
| 69 | 不锈钢管 | 广东集才管益不锈钢水管有限公司 | DN15 | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 专家评审通过 |
| 70 | 抗震支吊架 | 盛年科技有限公司 | DN80-88.9 | 设备设施/其他 | 专家评审通过 |
| 71 | 内墙水性白色封闭底漆 | 珠海展辰新材料股份有限公司 | VR26001 | 装修材料/墙面材料/涂料 | 专家评审通过 |
| 72 | 砂纹漆涂料 |  | VR88053 | 装修材料/墙面材料/涂料 | 专家评审通过 |
| 73 | 滑撑 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | FJ600A-16 | 结构材料/围护结构材料/建筑幕墙 | 专家评审通过 |
| 74 | 推拉门用五金-滑轮 |  | ML19 | 结构材料/围护结构材料/建筑幕墙 | 专家评审通过 |