| 附件1 佛山市绿色建材目录（第四十七批） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 技术类别 | 进入目录形式 |
| 1 | 蝶阀D71X | 福思特阀门集团有限公司 | PN10（DN50-DN150）、PN16（DN50-DN150）、PN25（DN50-DN150） | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 绿色建材/产品认证 |
| 2 | ARDEX R 114 PP 水性聚氨醋封闭面漆 | 亚地斯建材（上海）有限公司 | 12kg/组 | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 绿色建材/产品认证 |
| 3 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 北京建国伟业防水材料集团有限公司 | SBS Ⅱ PY | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 4 | 湿铺防水卷材 |  | 非外露 PY | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 5 | 高分子自粘胶膜防水卷材 |  | 非外露P | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 6 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 |  | 非外露H | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 7 | 单组分聚氨酯防水涂料 |  | PU S I N A | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 8 | 湿铺防水卷材 | 北京建国伟业防水材料集团有限公司 | 非外露 E S | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 9 | 高分子防水片材 |  | 非外露 JS2-EVA | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 10 | 单组分聚氨酯防水涂料 |  | PU S I N B | 结构材料/围护结构材料/防水涂料 | 绿色建材/产品认证 |
| 11 | 建筑装饰用氟碳铝单板 | 佛山市南海环虹金属建材有限公司 | 3.0mm、2.5mm、2.0mm | 装修材料/金属复合装饰材料 | 绿色建材/产品认证 |
| 12 | BSP背粘型高分子自粘胶膜防水卷材 | 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 非外露 P类 | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 13 | PMB-751 高温高湿专用聚合物改性沥青防水卷材 |  | 非外露 PY II 3、非外露 PY II 4 | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 14 | PSD-520预铺防水卷材 |  | 非外露 PY | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 15 | TPR自粘橡胶防水卷材 |  | 非外露 ZJL2 1.2、非外露 ZJL2 1.5 | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 16 | TPR丁基自粘防水卷材 |  | 非外露 ZJF2 1.2 | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 17 | TPR橡胶自粘胶膜预铺防水卷材 |  | 非外露 R 类 1.5 | 结构材料/围护结构材料/防水卷材 | 绿色建材/产品认证 |
| 18 | 瓷质砖-有釉砖 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司广州分公司 | 800mm×800mm×10mm、600mm×1200mm×11mm、900mm×900mm×11mm、900mm×720mm×10.5mm | 装修材料/地面材料/地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 19 | 瓷质砖-无釉砖 |  | 800mm×800mm×10mm、600mm×1200mm×11mm、900mm×900mm×11mm | 装修材料/地面材料/地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 20 | 抛釉砖-有釉-地面用 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 600mm×600mm、600mm×1200mm、750mm×1500mm、800mm×800mm、900mm×1800mm | 装修材料/地面材料/地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 21 | 抛釉砖-有釉-墙面用 |  | 600mm×600mm、600mm×1200mm、750mm×1500mm、800mm×800mm、900mm×1800mm | 装修材料/墙面材料/墙面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 22 | 仿古砖-有釉-地面用 |  | 600mm×600mm、600mm×1200mm、750mm×1500mm、800mm×800mm、900mm×1800mm | 装修材料/地面材料/地面瓷砖 | 绿色建材/产品认证 |
| 23 | 建设工程用低烟无卤阻燃1级（B1)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 | 东莞市大为线缆有限公司 | WDZA(B1)-YJY 0.6/1KV 3×6mm2 | 设备设施/建筑电气/电线电缆 | 专家评审通过 |
| 24 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织屏蔽无卤低烟阻燃A类控制电缆 | 东莞市大为线缆有限公司 | WDZA-KYJYP 450/750V 37×1.5 | 设备设施/建筑电气/电线电缆 | 专家评审通过 |
| 25 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 |  | WDZA-YJLY-26/35 1×400 | 设备设施/建筑电气/电线电缆 | 专家评审通过 |
| 26 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘无护套低烟无卤阻燃耐火电线电缆 |  | WDZDN-BYJ-105 450/750V 1.0mm2 | 设备设施/建筑电气/电线电缆 | 专家评审通过 |
| 27 | 建设工程用低烟无卤阻燃1级(B1)交联聚烯烃绝缘无护套电缆电线 |  | WDZD(B1)-BYJ -105 450/750V 1.5mm2 | 设备设施/建筑电气/电线电缆 | 专家评审通过 |
| 28 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | 广东日鸿电缆有限公司 | WDZA-YJY-0.6/1 4×300 | 设备设施/建筑电气/电线电缆 | 专家评审通过 |
| 29 | 建设工程用低烟无卤阻燃1级（B1)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | 广东东南电缆实业有限公司 | WDZAN(B1)-YJY 3X6 | 设备设施/其他 | 专家评审通过 |
| 30 | 密集型防火母线槽 | 众联兴电力科技有限公司 | ZLX-FB-400A | 设备设施/建筑电气/母线槽 | 专家评审通过 |
| 31 | 浇注母线槽 |  | ZLX-OB-1600A/4P | 设备设施/建筑电气/母线槽 | 专家评审通过 |
| 32 | 配电箱 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | XL-20 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 33 | 照明箱 |  | XM | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 34 | 电表配电箱 |  | DCX | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 35 | 无甲醛无丙烯酸玻璃棉板 | 金福莱斯（上海）隔热材料有限公司 | 玻璃棉板48-1200×600×30 | 装修材料/无机装饰板材 | 专家评审通过 |
| 36 | 干混普通砌筑砂浆 | 广州润典节能科技有限公司 | M10 二星级 | 装修材料/其他 | 专家评审通过 |
| 37 | 干混普通抹灰砂浆 |  | M15 二星级 | 装修材料/其他 | 专家评审通过 |
| 38 | 干混地面砂浆 |  | M20 二星级 | 装修材料/其他 | 专家评审通过 |
| 39 | 干混普通防水砂浆 |  | M20 P6 二星级 | 装修材料/其他 | 专家评审通过 |
| 40 | 瓷砖胶 |  | C2 二星级 | 装修材料/其他 | 专家评审通过 |
| 41 | 生态氧吧负氧离子全效涂料 | 广东健立科技有限公司 | 20kg/桶 | 装修材料/墙面材料/涂料 | 专家评审通过 |
| 42 | 动力柜 | 广东澳升能源科技有限公司 | XL | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 43 | 配电箱 |  | XM | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 44 | SF6充气式环网开关设备 | 广东珠江开关有限公司 | ZKZGIS-12C/630-25 | 设备设施/建筑电气/高低压配电柜 | 专家评审通过 |
| 45 | 给水衬塑复合钢管 | 广州富力通管道设备有限公司 | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 | 设备设施/给水排水/给排水系统 | 专家评审通过 |
| 46 | 环氧底涂 | 广东耐迪化工有限公司 | / | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |
| 47 | 环氧中涂 |  | / | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |
| 48 | 环氧面涂 |  | / | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |
| 49 | 水性环氧树脂面涂 |  | 水性型S | 装修材料/地面材料/树脂地坪材料 | 专家评审通过 |